техническое  ОБСЛЕДОВАНИе здания

расположенного по адресу: Москва, ул. Судостроительная,   владение 3 А.

Заказчик:  ООО  ”РЭДЮНГ”

- Объект обследования- стационарный торговый павильон.

Участок, отведённый под строительство павильона расположен в жилом квартале, вблизи от южного выхода станции метро Коломенская.

Архитектурно-планировочные  решения выполнены с учётом существующих «людских»  потоков направленных от станции метро к улице Судостроительной и из глубины соседних кварталов, мимо существующего кафе “Минутка”, к станции метро. Такое положение павильона определило необходимость устройства двух основных выходов, со стороны улицы Судостроительной  и с торца, обращённого в сторону к метро.

- Процедура обследования включает в себя:

- предварительный осмотр объекта обследования для  определения специфики обследования и  производства необходимых подготовительных работ;

- составление программы обследования;

- выборочная фотофиксация элементов  объекта обследования.

- составление технического отчёта по результатам обследования.

Алгоритм обследования:

- Внешний визуальный осмотр.

- Изучение полученной документации от заказчика.

- Определение технического состояния здания.

Составление технического отчёта по результатам

- При обследовании конструкций помещения зала библиотеки использовались лазерный дальномер, имеющим точность измерения 3 мм на 100 м, и стандартная рулетка.

Выводы: Основанием для выводов является проведенное обследование  данного строения  и полученной проектной документации от заказчика.  Данное исследование показало, что исследуемый объект, а именно  здание состоящие из стационарного торгового павильона, является объектом Капитального строительства, так как соблюдены условия

  - Существует подводка инженерных  коммуникаций к зданию.

  - Под зданием есть фундамент.